[image: image2.png]



[image: image3.emf]
Bygherre
Byggesag
Entreprise
Dato
:


Arbejdsbeskrivelse – Beklædninger, monteret
Rev.dato
:


4. Bygningsdelsbeskrivelser
Side
:

/19
<Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse>


bips dokument id: B223
bips revision: 1.00
bips revisionsdato:
2007-02-28
Udarbejdet:
Kontrolleret:
Godkendt:
Udbudsbeskrivelse: Facadesystem, StoVentec
Producent:
STO Danmark A/S, Avedøreholmen 48, 2650 Hvidovre
Anvendelse:

                      Nærværende tekst stilles til rådighed for rådgivere til inspiration og hjælp i forbindelse med udarbejdelse af udbudsbeskrivelser, hvor StoVentec system produkter ønskes anvendt.
Teksten er udarbejdet med det formål, at den kan indgå i alle former for udbud, herunder også offentlige- og EU-udbud, hvor produkt- og producentnavne ikke må fremgå.

Strukturen i beskrivelsen følger BIPS 1.000 beskrivelsesparadigme, på bygningsdelsniveau, og skal ses som en bruttoliste ift. omfang som kan inkluderes i bygningsdelsbeskrivelsen. Brugeren kan frit kopiere og modificere i tekst og omfang, for at tilpasse teksten til det aktuelle behov.

Brugen af tegnene ’<’ og ’>’ i teksten angiver, at brugeren skal vurdere teksten skrevet indenfor tegnene, og tilpasse denne til det aktuelle projekt.

Tekstafsnit med grøn tekstskrift er forskellige valgmuligheder for facaden for bla. slutoverflade. De eller den valgte løsning til det aktuelle projekt ændres til sort tekstskrift og de resterende valgmuligheder med grøn tekstskrift slettes.

Noter venligst, at al tekst og data indeholdt i denne udbudsbeskrivelse stilles til rådighed uden nogen form for ansvar for Sto Danmark A/S.
Teksten skal ses som vejledning og inspiration, og skal tilpasses og kvalitetssikres ift. det konkrete projekt, og tilpasset den aktuelle lovgivning på området.


<Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse>
4.1
Orientering

4.2
Omfang

Arbejdet omfatter samtlige arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige færdiggørelse af bygningsdelen:

· < systemleverance af bærebeslag / mekanisk fastgørelse
· Isolering

· Ventileret  vertikale pudsbærende plade 
· Netarmering og grundpuds
· Slutbehandling
· Tilhørende profilsystem for kantafslutninger samt evt. tætninger ved alle 
afgrænsninger>
Nødvendige stilladser, platforme og hejseanordninger skal være indregnet.

Øvrige hjælpemidler skal være indregnet.>

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

<x>


Følgende leveres, men monteres under andet arbejde
<x>

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

<x>
4.3
Lokalisering

<Arbejdet omfatter bygning x, y og z.>
4.4
Tegningshenvisning

Hovedtegninger:

<x>
Oversigtstegninger:

<x>
Bygningsdelstegninger:
<x>
Detailtegninger:

<x>
4.5
Koordinering
<Der koordineres med relevante entrepriser for:

· Levering af bæredygtigt underlag med nærværende entreprisekrav til tolerancer og udtræksværdier for underlag.

· Opsætning af plader til puds eller puds og beklædning
· Fremføringer af installationer og færdigmontering af installationer 

· Montering af vinduer og døre samt øvrige bygningsdele i facadeåbninger

· Afslutninger mod øvrige bygningsdele.

· Bærende underlag og beslag for fastgørelse af øvrige bygningsdele til synlig montage foran færdigpudset facadeplade>
4.6
Tilstødende bygningsdele


Forudgående bygningsdele/arbejder

<Fundament, sokkel, sokkelisolering / puds, tung bagmur af massiv væg (muret eller støbt og evt. pudset), let konstruktions bagvæg med vindspærre og tæt tagkonstruktion >


Efterfølgende bygningsdele/arbejder

< Montering af : >

4.7
Projektering

Ventileret facadesystem med grund - og slutpuds / slutbeklædning, betragtes som en samlet systemleverance, og det påhviler nærværende entreprenør at udarbejde egentlige montagetegninger og nødvendige supplerende beregninger, specielt med fokus på antallet af befæstigelser, til endelig godkendelse af rådgiver. Således at alle tekniske og montagemæssige krav kan overholdes.

<Udbudstegningerne  samt entreprenørens opmålinger danner grundlag for entreprenørens udarbejdelse af egentlige montagetegninger.>
4.8
Undersøgelser
<Det påhviler entreprenøren at undersøge beskaffenheden af  eksist. underlag for mulighed af befæstigelser >
4.9
Materialer og produkter

Fastgørelsessystem til tung konstruktion alt. 1 
· Bæreprofil: Rustfri vægbeslag af 1,5 / 2,5 mm, 30 – 600 mm  profilbukket stål, dybde tilpasses efter vægtykkelse

· Befæstigelsesplugs og skruer med dimension iht. aktuelle statiske beregninger

· Riflede T-profil af aluminium af kvalitet EN AW-6063 T66, tolerancer 

iht. EN 755-9
· Befæstigelse af T-profil til beslag med 5,5x19 mm selvborende rustfri skruer med sekskantet hoved  ( Endelig dimension og omfang af befæstigelser iht. aktuelle statiske beregninger )
Fastgørelsessystem til tung konstruktion alt. 2 

(kun egnet til slutpudsoverflader)
· Bæreprofil: Distancebolte i rustfrit diameter: 10 mm. Dybde tilpasses efter vægtykkelse
· Egnet injektionsmørtel til fastgørelse af distancebolt. Alternativt anvendes vægbeslag i  forzinket stål: S550GD + ZM 310, højde: 130 mm
bredde: 55 mm materialetykkelse: 2,0 mm til forankring i underlaget.

· Perforeret metalplade til justerbar fastgørelse af horisontale bæreprofiler. Diameter: 140 mm. Forzinket stål: S550GD + ZM 310
· Blindnitte til tilslutning af Perforeret metalplade til perforeret stålprofil
· Bæreprofil: Perforeret stålprofil til vertikal og horisontal fastgørelse på facade.
Isolering:

Isoleringsplade af mineraluld til ventileret facade (inderste lag)
Varmeledningsevne λ: 
0,034 W/(m*K)

Brandklasse: 
A1 ifølge EN 13501-1

Format/Størrelse:
600 x 1200 mm

Tykkelse:
Efter behov/iht. beregning
Isoleringsplade af mineraluld med vindstop fleece til ventileret facade (yderste lag)
Varmeledningsevne λ: 
0,033 W/(m*K)

Brandklasse: 
A2-s1, d0 iht. EN 13501-1
Format/Størrelse:
600 x 1200 og 1200x1800 mm
Tykkelse:
Efter behov/iht. beregning
Slagplug til fastgørelse af isolering:

Format/Størrelse:
Ø bærende plade 90 mm 

Skaftlængder til isoleringstykkelser på 60 til 300 mm

Fastgørelsessystem til let konstruktion med vindspærre
· Bæreprofil: Perforeret stålprofil til vertikal og horisontal fastgørelse på facade
Format/Størrelse

længde: 3000 mm
bredde: 70 mm
højde: 25 mm
tykkelse: 0,7 mm
· Skruer med dimension iht. aktuelle statiske beregninger. Skruer skal være i stål i C4 kl. 
Pudsbærende plade:

Pudsplade fremstillet af glasgranulat fra returglas, som sammen med et 

organisk bindemiddel presses til plader. 

Overfladerne på pladerne er belagt med et glasfibervæv for øget stabilitet og 

styrke. 
Pladetykkelse:
12 mm

Vægt:
6 kg/m2
Format:
800 x 1200 mm (standardformat ) eller 2400 x 1200 mm

Vanddampdiffusions-

modstandstal: 

11 µ
Varmeledningsevne:
               0,09 W/(m*k) 

Densitet: 


500 kg/m3 

Bøjning E-modul:
1200-1400 N/mm2
Brand iht. DIN 13501-1:           A2-s1,d0 
Tung Konstruktion:

Alt. 1: Skrue til fastgørelse af pudsplade til T-profiler med 5,5 x 24 mm selvborende. 
Skruer af ædelstål med rundt hoved til Torx TX25.
Alt. 2: Skrue til fastgørelse af pudsplade til Perforeret stålprofiler med 6 x 28 mm selvborende. Skruer af ædelstål med rundt hoved til Torx TX25.
Let Konstruktion:

Skrue til fastgørelse af pudsplade til Perforeret stålprofiler med 6 x 28 mm selvborende. Skruer af ædelstål med rundt hoved til Torx TX25.
Pudssystem:

Brandkrav: A2-s1,d0 iht. EN 13501-1

Grundpuds:

Elastisk brugsklar cementfri armeringsmasse/grundpuds iht. EN 15.824:
Tekniske egenskaber: 
Slidstyrke:                               >15 Joule ved korrekt systemopbygning muligt
Revneudvidelse                         ca. 2 % 
Diffusionsækvivalent
Luftlagstykkelse:                            EN ISO 7783-2 0,5 - 0,7 m
Gennemtrængelighedsrate
for vand:                                       w EN 1062 -3 < 0,05 kg/(m²hm³,5)

Vanddampdiffusionsmodstandstal:   µ EN ISO 7783-2 200 - 300
Armering, Profiler og inddækninger:

<Diagonalarmering:

Tilskåret glasfibervæv til diagonalarmering af facadeåbninger i 
isolerede og ventilerede.
Facadesystemer:

Alkaliebestandig, fri for blødgørere

Format/Størrelse:
40 x 30 cm

Farvetone: 
hvid>
Glasfiberarmeringsvæv til grundpuds: 

Maskevidde: 
4 x 4 mm  

Bredde: 
110 cm
Fladevægt > 
165 g/m² 

Rivestyrke ved levering ≥ 
1750 N/50 mm

Kantbeskyttelsesprofil:

Beskyttende profil af plast med integreret glasfibervæv med hullet flange til afslutningskanter på pudsbærepladen ved  vertikale og nedre horisontale afslutningskanter på bærepladen i vindues- og sokkelområdet

Format/Størrelse /bredde: 
250 cm

Farvetone: 

Hvid

Profil for tilslutning ved tagfod:

Afslutningsprofil af plastik med integreret glasfibervæv med tilhørende hjørnestykker.

Profillængde: 

230 cm
Hjørnestykke: 

10 x 10 cm

Farve:


Hvid

Udformning af inderhjørner og lysninger i isolerede og ventilerede facadesystemer:

Forpresset vinkelstykke af glasfibervæv, alkaliebestandig og fri for blødgørere.

Format/Størrelse

Lysningsdybde: 

10 cm
Lysningsdybde: 

20 cm
Længde/bredde: 

ca. 20 cm
Maskevidde: 

ca. 4 x 4 mm

Farvetone
:

hvid

Overgangsprofil:

Afslutningsprofil af plast med integreret glasfibervæv til udformning af overgang ved inddækninger

Format/Størrelse /bredde: 
250 cm

Farvetone: 

Hvid

Fastgørelse: 

Plastikplugs

Dilitationsprofil:

UV-bestandig / vejrbestandig Profil af plast med integreret glasfibervæv og afløbskant til udformning af dilatationsfuger mellem plane vægoverflader.
Leveres med stabil vævsforstærket fugesamling og mulighed for kombination med afdækningsprofil.

Format/Størrelse /bredde: 
250 cm

Farvetone: 

Hvid

Fugesamling

Mørkegrå

Udluftningsprofil:
Afslutnings- og udluftningsprofil af aluminium/plast som beskytter  ventilationsåbninger i sokler og ved vinduer  mod skadedyr

Format/Størrelse /bredde: 
30x40 mm

Længde:


250 cm

Farvetone: 

Aluminium /plast
Topkantsprofil:

Afslutningsprofil med drypkant af plast med integreret glasfibervæv med hullet flange til øverste afslutning ved tagfod og under sålbænk.
Format/Størrelse /bredde: 
250 cm

Farvetone: 

Hvid

Udvendigt hjørneprofil:
Kantprofil ved hjørner af plast med integreret glasfibervæv.

Format/Størrelse

Vævprofil: 

11 x 13 cm, 11 x 22 cm
Længde: 


250 cm
Maskevidde: 

4 x 4 mm

Farvetone
:

Gul>
Udsmykning ( tekst indsættes ved brug af udsmykning ):

Punktuel, lineær udformning eller udformning af hele flader på facader:

Formbare, mineralske facadeelementer af mineralsk granulat af silikatiske 

mikrokugler.  Brandegenskaber, iht. EN 13501-1: A2-s1, d0 
Facadeplade til individuelt design, til udskæring af profiler

Format/Størrelse



Længde  X bredde:

2420 x 1210 mm, 

Leveres med tykkelser:
15, 20, 25, 30, 35 og 40 mm
Længde  X bredde:

2440 x 1080 mm, 

Leveres med tykkelser:
50, 60, 70, 80, 90 og 100 mm>

<Udsmykning - standardprofiler:

Profiler af mineralsk granulat af silikatiske 

mikrokugler.  Brandegenskaber, iht. EN 13501-1: A2-s1, d0 
Profiler for fremhævning af bygningsåbninger:
Tildannet  profiler  

Tykkelser:


15, 20, 25, 30, 40 mm

Profiltyper:
	[image: image4.emf]

	[image: image5.emf]

	
[image: image1]


Sålbænke:
Tildannet  profiler med fald og fremspring udført med drypnæse  

Tykkelser:


20 x 25-40 mm

Profiltyper:

	[image: image6.emf]


	[image: image7.emf]


	[image: image8.emf]


Gesims / sålbænksforlængelse:

Tildannet  profiler udført med drypnæse  på underside

Tykkelser:


25 -60 mm

Profiltyper:
	[image: image9.emf]


Udsmykningsprofiler for fremhævning af bygningsåbninger:

Tildannet  profiler  

Tykkelser:


10- 40 mm

Profiltyper:

	[image: image10.emf]

	[image: image11.emf]

	[image: image12.png]type G - lige

type K - kant

5[ x

type F - fals

type R - radius

mex. 100 mm

6] 10

type L - drypkant

S

type H - hulkile

type A - afdakning

[

\ |
| NE
| 5
type T - trapez

Dicke max. 100 mm

Breite

type W - vandnaese

_5]

type RK - radius kant

type KR - kant radius

Dicke

Breite

type GA - geringssnit
yderhjorne

Breite

type Gl - geringssnit
inderhjorne






Udsmykningselement til kvaderfacade til horisontal og vertikal inddeling af facaden:
Tildannet  profiler  

Tykkelser:


15, 20, 25, 30, 35, 40 mm

Profiltyper:

	


<Primning af grundpuds for opklæbning af Formbare, mineralske facadeelementer samt standardprofiler :
Primers tekniske egenskaber:

· Fyldt

· Alkaliebestandig
· Densitet EN 1062 -3 1,4 - 1,6 g/cm³
<Klæber til Formbare, mineralske facadeelementer samt standardprofiler:

Mineralsk klæbemørtel med flg. Tekniske egenskaber:
· Bøjningsstyrke (28 dage) EN 1015-11 3,1 N/mm² 

· Trykstyrke (28 dage) EN 1015-11 10,2 N/mm² 

· Vanddampdiffusionsmodstandstal µ ≤ 25 

· Vandoptagelse (klasse) EN 1015-18 C ≤ 0,20 kg/m²*min0,5 Wc 2 

· Varmeledningsevne EN 1745 ≤ 0,82 W/(m*K) for P=50 % 

· Varmeledningsevne EN 1745 ≤ 0,89 W/(m*K) for P=90 % 

· Brandforhold (klasse) EN 13501-1 A2-s1, d0 Ubrændbar

Farvetone: 

Hvid>

Fugebånd:
Overgange mellem puds, facadebeklædning og øvrige materialeovergange: 

Komprimeret fugebånd af imprægneret blødt skum anvendes til fugebredde 
op til 7 mm.
Format/Størrelse /bredde: 
10 mm

Farvetone: 

Antracit
<Slutpuds: ( tekst indsættes ved slutbehandling med puds )
Færdigblandet organisk slutpuds med kradsepudsstruktur:

· Brandegenskaber: A2-s1, d0 iht. EN 13501-1
· Diffusionsekvivalent luftlagstykkelse EN ISO 7783-2 0,05-0,08 m 
· Vandgennemtrængelighedskvote w EN 1062-3 < 0,05 kg/(m2 *H0,5)
· Vanddampdiffusionsmodstandstal µ EN ISO 7783-2 25-40>
Hårde beklædninger er kun egnet til alt. 1 – tung konstruktion
<Teglskaller: 
 ( tekst indsættes ved slutbehandling med teglstensskaller )
Type:
Teglskal, Blødstrøgne, Massive.

Dimensioner:
Dansk normalformat, L: 228 x H: 54 x B: 25mm.

Hjørnevinkel: dansk normalformat 
228/105 x 54 x 25 mm
Toleranceklasse:
T2.

Frostbestandighed:
Frostsikker ifølge EN ISO 10545-12
Vandoptagelse:
Vandoptagelse fra 6 % til 25 %
Brandmodstand:
A1.

Afsyring:
Tilladt.

Farve:
Monokromt changerende
Udseende:
Overflade: grov, med porer, ujævne kanter, vertikalt struktureret 
Kant: ophøjet, fremskudt, skarp kant 
Glansgrad: mat.>
<Teglskaller, øvrige formater: 
( tekst indsættes ved slutbehandling med teglstensskaller med øvrige formater )
Type:
Teglskal, Blødstrøgne, Massive.

Dimensioner:
Langt format: 440 x 52 x 14 mm
Tilhørende hjørnevinkler: langt format, 
240/115 x 52 x 14 mm
Langt smalt format 490 x 40 x 14 mm
Tilhørende hjørnevinkler: langt smalt format, 240/115 x 40 x 14 mm 
Toleranceklasse:
T2.

Frostbestandighed:
Frostsikker ifølge EN ISO 10545-12
Vandoptagelse:
Vandoptagelse op til 6%
Poreradius > 
0,2 µm 

Porevolumen ≥ 
20 mm³/g 

Brandmodstand:
A1.

Afsyring:
Tilladt.

Farve:
Monokromt changerende

Udseende:
Overflade: glat, delvist præget med slagger, vertikalt struktureret
Kant: bevidst uregelmæssigt præget, 
bølget, hældende
Glansgrad: 

mat/silkemat, sporadisk blank>

<Systemgodkendt klæber til teglstensskaller:

Mineralsk fleksibelt klæbemørtel med flg. Tekniske egenskaber:

· Vanddampdiffusionsmodstandstal µ EN ISO 7783 80 - 100 

· Vedhæftningstrækstyrke (28 dage) EN 1348 ≥ 0,5 N/mm² Efter tør opbevaring Vedhæftningstrækstyrke (28 dage) EN 1348 ≥ 0,5 N/mm² Efter neddypning i vand Vedhæftningstrækstyrke (28 dage) EN 1348 ≥ 0,5 N/mm² Efter varm opbevaring Vedhæftningstrækstyrke (28 dage) EN 1348 ≥ 0,5 N/mm² Efter lagring i omvekslende frost/tø 

· Vedhæftningstrækstyrke (28 dage) EN 1346 ≥ 0,5 N/mm² 

· Forlænget åben tid efter 30 min Type / klasse EN 12004 C 1 TE 

· Udskridning EN 1308 ≤ 0,5 mm
Farvetone: 

Grå / Hvid
Krav til klæber: 
C1TE iht. EN 12004>
<Fugemateriale:
Systemgodkendt mineralsk mørtel til fugning af teglstensskaller:

Fugemørtel i henhold til DIN EN 13888 CG2 WA
Mørtel bestående af: 
· cement 
· mineralske fyldemidler
· Tilsætningsstoffer

Farvetone: naturhvid, mørkegrå, grå, antracit, gråhvid, beigehvid, sølvgrå, sandbeige, rødgrå, orange, lys murstensrød, mørk murstensrød>

Krav til fugemateriale: 
Bøjningsstyrke (28 dage) iht. EN 12808: 


≥ 2,5 N/mm²

Trykstyrke (28 dage) ) iht. EN 12808: 


≥ 15 N/mm²

E-modul dynamisk (28 dage) iht. TP BE-PCC: 

≥ 15.000 N/mm²
Vanddampdiffusionsmodstandstal µ iht. EN ISO 7783: 
50 - 70
Brandforhold (klasse) iht. DIN 13501-1: 


A1
<Systemgodkendt naturstensflise: 
( tekst indsættes ved slutbehandling med naturstensflise )
Skal opfylde kravene ifølge EN 12057 eller EN 1469
Bestandig mod frost, tø og vekslende temperaturer

Udseende:

poleret, slebet, sandblæst, børstet overflade, sandblæst og børstet.

Affaset kanter.

Format/Størrelse:

tykkelse: 
ca. 10 mm (20 mm ved sandsten)

e 1: 
10 x 305 x 305 mm

e 2: 
10 x 305 x 610 mm
                                              S 1: 79 x 257 mm
M 1: 168 x 257 mm
L 1: 257 x 257 mm
S 2: 79 x 524 mm
M 2: 168 x 524 mm
L 2: 257 x 524 mm
XL 2 : 524 x 524 mm
S 3: 79 x 791 mm
M 3: 168 x 791 mm
L 3: 257 x 791 mm
XL 3: 524 x 791 mm
S 4: 79 x 1058 mm
M 4: 168 x 1058 mm
L 4: 257 x 1058 mm
XL 4: 524 x 1058 mm
<Klæber til naturstensflise:
Mineralsk fleksibelt klæbemørtel med flg. Tekniske egenskaber:

· Vanddampdiffusionsmodstandstal µ EN ISO 7783 80 - 100 

· Vedhæftningstrækstyrke (28 dage) EN 1348 ≥ 0,5 N/mm² Efter tør opbevaring Vedhæftningstrækstyrke (28 dage) EN 1348 ≥ 0,5 N/mm² Efter neddypning i vand Vedhæftningstrækstyrke (28 dage) EN 1348 ≥ 0,5 N/mm² Efter varm opbevaring Vedhæftningstrækstyrke (28 dage) EN 1348 ≥ 0,5 N/mm² Efter lagring i omvekslende frost/tø 

· Vedhæftningstrækstyrke (28 dage) EN 1346 ≥ 0,5 N/mm² 

· Forlænget åben tid efter 30 min Type / klasse EN 12004 C 1 TE 

· Udskridning EN 1308 ≤ 0,5 mm

Farvetone: 

Grå / Hvid
Krav til klæber: 

C1TE iht. EN 12004>
Dilationsfuger:

Fugebånd mellem pudsbærende plader:

Komprimeret fugebånd af imprægneret blødt skum

Bredde: 


10 mm

Farvetone:

antracit

<Dilationsfugeprofil:

Vejr og UV-bestandig plastikprofil med stabil vævsforstærket fugesamling,  

afløbskant og integreret glasfibervæv.

Farvetone: 
Hvid, Fugesamling: Mørkegrå>

<Dilationsfuger ved beklædninger af teglskaller eller natursten:

Bagfyldsprofil: Lukket rundprofil på polyethylenbasis til opfyldning af fuger

Fugeprofil størrelse: Ø1 cm, Ø1,5 cm, Ø2 cm, Ø3 cm og Ø 4 cm.

Fuge: Oxidbaseret neutralhærdende RTV-1 silikoneforsegling, 1-komponent.>
4.10
Udførelse

Arbejdet skal udføres i henhold til de gældende montagevejledninger fra system leverandøren.

Alt 1. tung konstruktion:

Montering af bæreprofiler ved tunge konstruktioner:

Rustfri vægbeslag med klemmefjeder fastskrues til bagmur / underlag

Indmåling (horisontalt / vertikalt) og montering (bore / skrue) af ædelstålsvægholdere med statisk definerede fastgørelsesmidler (skruer, plugs, ankre eller lignende).

<Fastgørelsesmetode – færdigdefineres  i forhold til aktuelle projekt >

Montering af T og  L-profiler: 

Til vertikal montering som bærende underlag for 

pudsbærende  plade. Max CC-afstand 600 mm
T-profilen er i det midterste område af sværdet riflet over en bredde på 30 mm. Dette område er ideelt til fastgørelse (og dybdeudligning), da riflingen gør det lettere at skrue T-profilerne sammen med vægholderne. T-profilens flange er ligeledes riflet. Dette reducerer støttefladen, afleder eventuelt forekommende vand i lodret retning. 

T-profilet fastgøres til bæreprofil med 5,5x19 mm selvborende rustfri skruer.

<Fastgørelsesmidler – færdigdefineres  i forhold til aktuelle projekt >

Alt 2. tung konstruktion:
Montering af distancebolte ved tunge konstruktioner:

Distancebolte monteres med egnet injektionsmørtel eller vægbeslag.

Perforeret metalplade monteres på distancebolten og justeres

Det perforerede stålprofil monteres til den metalpladen med blindnitte.

Montering af isolering:

Isoleringen skal monteres, inden de lodrette T-profiler monteres ved. Alt. 1.
Ved Alt. 2 monteres evt. vægbeslag/distancebolt inden montering af isolering.
Pladerne anbringes uden mellemrum i samlingerne.

Isoleringen skal monteres uden mellemrum til den eksisterende konstruktion.

Isolering fastholdes med slagplugs til isolering som tilpasses i forhold til isoleringstykkelse.
Montering af ventilerede stålprofiler på  let konstruktion med vindspærre:

70/25x0,7 mm hatteprofil i stål ( luftespalte bredde 25 mm).

Til horisontal montering som bærende underlag for pudsbæreplade. Max. CC-afstand 600 mm.

Perforering i profilen gør at den kan monteres både horisontalt og vertikalt på facaden. Hvis profilen monteres horisontalt, skal det sikres at vertikal dilatation i væggen er mindre end 5 mm pr. etageplan. Profilen må ikke monteres i bjælkelagskanten. Bredden på luftspalten kan øges i kombination med distancebrikker. Ved brug af distancebrikker i kombination med vindpap, skal indfæstningerne forsegles med egnet tape. Dette forhindrer luftlækager. Antal af fastgørelse defineres i statisk projektspecifik beregning 
Montering af pudsbærende plade:

Pladerne skæres/saves med almindeligt håndværktøj. 

Mest effektivt er benyttelse af rundsav.

Montering:

Pladerne monteres i forband og normalt liggende. Pladerne monteres med tætte samlinger og fastgøres med specielle rustfrie stålskruer. Skruehovedet skal planforsænkes i plan med pladens overflade. Sørg for at pladerne ligger plant uden forskudte pladesamlinger (dette forudsætter et jævnt underlag). 

Ventilationen på min. 20 mm bagved pladerne skal også opretholdes ved 

systemdetaljerne.  
Udkragninger, afsatser og lignende er udført med korrekt drypnæse.

Samtidig med monteringen pladerne, monteres også aktuelle detaljer som: 

· Kantbeskyttelsesprofil (U-profil som beskytter enden på pladen ved start 

over terræn osv.). 

· Udluftningsprofil / skadedyrsspærre (for at forhindre at skadedyr, mus og lignende, kommer op bag pladebeklædningen) Profilerne skal monteres så at der bliver et mellemrum til de stående afstandsliste. 

· Fugebånd 10 mm bredt. som monteres mellem pladen og tilstødende 

konstruktioner 

· Karmliste som alternativ til fugebånd i lysninger og lignende 

· Tagudluftningsprofil 

· Topkantsprofil, monteres med mindst 6 mm spalte til f.eks. sålbænk
Hvis udluftningen kun sker gennem facadesystemet, monteres topkantprofilen med 6 mm mellemrum mellem tagskæg og topkantprofil. Hvis en ventileret gavl 

ønskes, bør gavludspringet være mindst 400 mm for at beskytte mod regn. 

Topkantprofilen monteres da 6 mm fra undersiden af tagudspringet og giver derved en ventileret facade.
Pladedetaljer og sålbænk:

Blikket udformes og monteres korrekt, med god nedføring så det ikke regner ind i luftspalter og med passende udstik så vandet ledes ud fra facaden, og tætte overgange mellem puds, facadebeklædning og øvrige materialeovergange udføres med Fugebånd.

Pudsarbejder:

Før grundpuds og armering påføres hele facaden, udføres diagonalarmering (min. 400 x 250 mm) samt forstærkning af lysninger og hjørner. Diagonalarmering skal lægges på steder som risikerer revner, f.eks. ved tilslutninger til fremspringende konstruktioner samt hjørner ved åbninger (bl.a. hjørner ved vinduer og døre). Et tyndt lag grundpuds påføres med stålbræt. Armeringsvæven trykkes ind i den friske mørtel og overfladen jævnes med stålbræt. Sørg for at diagonalarmeringen lægges helt ind til åbningens hjørne.

Armeringsvæven presses ind i våd grundpuds.

Kantprofilernes armering pudses ind i grundpudsen

I falser og på udvendige hjørner benyttes speciel hjørnearmering. Denne pudses ind i grundpudsen

Armeringsvæven monteres med min 10 cm overlapning i samlingerne. Armeringsvæven skal ligge i den yderste 3. del af grundpuden og væven skal være godt dækket af grundpuds.

Armeringsvæven trækkes ned forbi kantbeskyttelsen og skæres langs undersiden af kantbeskyttelsen.

Påføring af grundpuds:

Forbrug: 4-5 kg/m².

Armeringsvæven trykkes ind i den friske grundpuds og overfladen jævnes godt, da den er underlaget for slutpudsen / slutbeklædningen.

Grundpudsen kan påføres maskinelt. Temperatur i luft og underlag: min. +5 °C.

Grundpudsen skal være hærdet før overfladebehandling. Ved høj fugtighed og/eller lave temperaturer, kan hærdeprocessen tage flere dage og i værste fald uger 

For at være sikker på at pudsen ikke bare er skinhærdet, skal hele pudslaget kontrolleres inden yderligere overfladebehandling foretages.

<Samtidig med grundpudsen monteres også aktuelle detaljer / profiler som:

· Overgangsprofil

· Dilitationsprofil

· Udluftningsprofil

· Topkantsprofil

· Udvendigt hjørneprofil
Udsmykninger:

Udsmykningsprofiler påklæbes til hærdet grundpuds med mineralsk klæbemørtel.

Facadeelement til individuelt design, tildannes til det ønskede udseende og påklæbes herefter til hærdet grundpuds.

Grundpuds behandles inden opklæbning med vedhæfter/primer 

Primer opblandes med 20% cement>

<Slutpuds:

Grundpuds skal være fast, tørt, rent, bæredygtigt og færdighærdet.

Ved oprøring af slutpuds, anvend så lidt vand som muligt for at få optimal arbejdskonsistens. Omrør grundigt før påføring. Til maskinel påføring skal tilsætningen af vand indstilles på respektive maskine/pumpe. 

Intensive farver kræver som regel mindre vand for en optimal materialekonsistens

Påføring: Manuelt, maskinelt. 

Produktet påføres jævnt med rustfrit stålbræt. Strukturering laves med stål- eller plastikbræt. Produktet kan sprøjtes med tragtpistol eller almindelige finpudsmaskiner. Arbejdsteknik, værktøj og underlag har en væsentlig indflydelse på resultatet. De angivne typer værktøj er anbefalinger.

Slutpudsen skal være hærdet før facaden udsættes for nedbør. Ved høj fugtighed og/eller lave temperaturer, kan hærdningsprocessen tage flere dage

Når facaden er færdigpudset, tætnes stilladshullerne med en god vejrbestandig, overmalingsbar fugemasse. Derefter duppes slutpuds på de tætnede huller.

Der skal arbejdes ”vådt i vådt” og hele flader skal bearbejdes i én arbejdsgang.

Anvendelses temperatur i luft og underlag min. + 5° C.>

Hårde beklædninger er kun egnet til alt. 1 – tung konstruktion

Teglstenskaller: Teglstensskaller påklæbes i henhold til buttering-floating metoden til hærdet grundpuds med mineralsk  fleksibelt klæbemørtel. 
Derefter vrides og trykkes teglstenskallerne fast mod underlaget.

Laveste arbejds- og underlagstemperaturer + 5° C i luft og + 5° C på underlaget.
Grundpuds behandles inden opklæbning med vedhæfter/primer 

Primer opblandes med 20% cement

Forbandt:

<Projektspecifikt forbandt, blank mur.>

Hjørnesten: 
< L-formet i fuld halvstendybde>

Fugeform:

<Projektspecifikt.

Ved arbejdstids ophør skal murværket dækkes omhyggeligt, således at bindemidlet fra frisk mørtel ikke vaskes ud. 

Der skal i enhver henseende udføres fortanding til en sammenhængende 

murkonstruktion. 

Teglstenene skal ved opmuringen have en passende fugtighed.

Afsyring og efterfølgende afvaskning skal foregå oppefra og nedefter. 

Syrebehandlingen skal ske på et tidspunkt afpasset efter forholdene - vejrlig, mør-teltype m.m. - det vil sige så sent, at mørtlen ikke mister sin sammenhæng i over-fladen og tværes ud ved overkostninger, og så tidligt at der stadig kan renses 

effektivt. 

En ukritisk anvendelse af syre må ikke forekomme. 
Såfremt der af teglleverandøren er særlige anvisninger vedr. afsyringer følges disse ligeledes, afrensningsmetode skal afstemmes med den valgte beklædning.
Naturstensfliser:

Naturstensfliser  påklæbes i henhold til buttering-floating metoden til hærdet grundpuds med mineralsk fleksibelt klæbemørtel. 
Derefter vrides og trykkes teglstenskallerne fast mod underlaget.

Laveste arbejds- og underlagstemperaturer + 5° C i luft og + 5° C på underlaget.

Grundpuds behandles inden opklæbning med vedhæfter/primer 

Primer opblandes med 20% cement
Forbandt:

<Projektspecifikt forbandt>

Fugeform:

<Projektspecifikt.>

Dilationsfuger:

Dilationsfuger udføres så at ingen feltstørrelser overstiger 6x6 m. Det kan udføres projektspecifike beregninger af dilationsfugernes placering og feltstørrelser. Desuden skal der udføres rørelsesfuger ved inder- og yderhjørner. 

Der ilægges fugebånd mellem pudsbærende plader.

Dilationsfuger ved beklædninger af teglskaller eller natursten:
Bagfyldsprofil: Ilægning af bagfyldsprofil som underlag for fugemasse.

Fuge: Oxidbaseret neutralhærdende RTV-1 silikoneforsegling, 1-komponent.
Stilladser og afdækning:

Rigning/stilladser Regnvand skal ledes væk fra facaden under arbejdet. Materiale som ikke er hærdet, kan skylles væk fra facaden af regnvand. Nybehandlede overflader skal beskyttes mod stærk direkte sol og nedbør. Det tilrådes at benytte stilladser til afdækning. Hvis der er behov for opvarmning i byggeperioden, skal man sørge for en jævn temperatur på de facadeområder der arbejdes på, også under hærdningen. Ved fastgørelse af stilladset skal der benyttes et fastgørelsessystem, der giver så små huller i pladen/pudsen som muligt. Sørg for, at forankrings-øjerne kommer et stykke ud fra den nye facadeoverflade. Stilladsets placering skal planlægges, så man får god plads til at udføre både plademonteringen og pudsarbejdet. Følg arbejdstilsynets forskrifter med hensyn til montering med maks. afstand fra den eksisterende mur.

Hullerne til stilladsboltene må maks. Være 15 mm. i diameter.
4.11
Mål og tolerancer

Der henvises til: ”Hvor går grænsen ?, tolerancer.dk” udarbejder af dansk byggeri.

Afsnit ved udvendig puds, 2. udgave af 15 december 2011.

Armeringsnettet skal ligge i den yderste 1/3-del af grundpudsen. 

Slutpuds: 

Der må ikke forekomme synlige pudseskel. Strukturforskelle må ikke dominere det færdige udtryk i pudsen. Der må ikke være farveforskelle.
Pudstykkelser: 

Ved kontrol af tykkelsen på det samlede grundpudslag må ingen enkeltmåling ligge under 2,5 mm og ikke over 6 mm. Ved et gennemsnit på 10 målinger skal den samlede gennemsnitlige tykkelse være minimum 3 mm. Armeringsvæven skal ligge i den yderste 3. del af grundpudsen, dog vel indbadet.
4.12
Prøver
Entreprenøren skal levere prøver på følgende materialer:

· Færdigpudset prøvefelt

Der skal opføres et prøvfelt på minimum <x m²> for fastlæggelse af udfaldskrav. Prøven skal indeholde eksempler på aktuelle afslutninger og samlinger mod sokkel, vinduesfals, sålbænke, bygningshjørne samt tag.

Prøvefeltet, der danner grundlag for vurdering af kvaliteten af produkter, udførelse samt geometri, skal godkendes af byggeledelsen inden arbejdet påbegyndes.

<Prøvemuren ’kan/kan ikke’ indgå i det færdige arbejde.>

Beklædningens egnethed skal dokumenteres af leverandør.

4.13
Arbejdsmiljø

Der henvises til Byggesagsbeskrivelsen (BSB).

<Arbejdet tilrettelægges iht. gældende AT regler.>
4.14
Kontrol

Entreprisens udbudskontrolplan skal indarbejdes i entreprenørens kontrolplan
4.15
D&V-dokumentation

Entreprenøren skal til brug for udarbejdelsen af driftsplaner levere oplysninger om materialer og komponenter, der indgår i entreprisen, i omfang og til tidspunkter, som specificeret i arbejdsbeskrivelsen.

D&V-dokumentationen skal minimum indeholde følgende oplysninger:

· Materialedata

· Kort bygningsdelsbeskrivelse m. tegning

· Inspektionsfrekvens

· Forventet vedligeholdelsesfrekvens

· Vedligeholdelsesmetode

· Vedligeholdelsespris pr. enhed

· Forventet levetid

· Pris for vedligehold

· Pris for udskiftning

Oplysningerne skal indskrives i ensartet skema for alle entrepriser.

4.16
Planlægning

Der henvises til Byggesagsbeskrivelsen (BSB).
<x>

